技术参数

1、用于脱毛等治疗

2、光源：强脉冲光

▲3、波长：650-1000nm，波长最长≤1000nm

4、光斑尺寸：≥3cm2

5、脉冲宽度：30ms、40ms、50ms

6、重复频率：1/2 Hz

7、能量密度：5-30J/cm2