货物分项报价表
供应商名称：河南讯宜捷科技有限公司
项目名称：开封市城乡一体化示范区消防救援大队智慧消防项目       

  单位：元/人民币      

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）

	1
	独立式光电感烟火灾探测报警器
	大华
	DH-HY-SA2NA-K
	300
	个
	240.00
	72000.00

	2
	智慧用电设备
	大华
	DH-HY-CMS32GB
	92
	个
	1800.00
	165600.00

	3
	剩余电流互感器
	大华
	CTZK6-065
	92
	个
	165.00
	15180.00

	4
	电流互感器
	大华
	SCTK681B-024-250A
	276
	只
	75.00
	20700.00

	5
	NTC测温线
	
	DH-HY-APR-CWF49
	368
	根
	12.00
	4416.00

	6
	智能压力采集终端
	大华
	DH-HY-WSM20NB-P
	184
	台
	1350.00
	248400.00

	7
	智能液位采集终端
	大华
	DH-HY-WSM20NB-L
	92
	台
	1430.00
	131560.00

	8
	物联网数据采集终端（消防泵控制柜）
	大华
	DH-HY-WSM-1008
	184
	台
	2200.00
	404800.00

	9
	用户信息传输装置
	大华
	DH-HY-FAM-1000
	92
	台
	3100.00
	285200.00

	10
	NFC消防巡查标签
	
	NFD704A
	4600
	张
	11.50
	52900.00

	11
	室外消防车通道监测警示装置
	大华
	DH-HY-FC443TF-AS
	92
	台
	1450.00
	133400.00

	12
	消控室离岗监测装置
	大华
	DH-HY-FC443TLDD-AS
	92
	台
	1260.00
	115920.00

	13
	网络硬盘录像机
	大华
	DH-NVR624H-128-4KS3/I
	2
	台
	42900.00
	85800.00

	14
	物联网卡
	电信
	
	949
	张
	18.00
	17082.00

	15
	360云台
	欧克
	 OK-CT803GR-20IP
	5
	套
	16100.00
	80500.00

	16
	遥控手柄
	欧克
	 OK-JP08XS
	5
	套
	1850.00
	9250.00

	17
	车载硬盘录像机
	大华
	DH-DAE-MNVR4104-GFWI
	5
	套
	5500.00
	27500.00

	18
	室内全彩LED显示屏
	创维
	KXS15N
	12.96
	平方米
	6600.00
	85536.00

	19
	接收卡
	卡莱特
	E80
	1
	套
	0.00
	0.00

	20
	电源
	思齐
	全彩屏专用
	1
	套
	0.00
	0.00

	21
	视频处理器
	卡莱特
	X12
	1
	台
	6000.00
	6000.00

	22
	LED播放软件
	卡莱特
	LED屏专用
	1
	套
	0.00
	0.00

	23
	备用包
	创维
	KXS15N
	1
	套
	960.00
	960.00

	24
	弧形机柜
	定制
	专用
	12.96
	平方米
	800.00
	10368.00

	25
	配电柜
	定制
	16KW
	1
	台
	3000.00
	3000.00

	26
	控制电脑
	联想
	开天M740J
	1
	台
	6800.00
	6800.00

	27
	音控设备
	惠度
	HY-06
	1
	台
	3000.00
	3000.00

	28
	运输
	
	
	1
	项
	1000.00
	1000.00

	29
	安装调试费
	金文
	
	1
	项
	4665.6
	4665.6

	30
	UPS电源 主机
	柏克
	HS-10KH
	1
	套
	23400.00
	23400.00

	
	UPS电池
	赛能
	12V100CH
	
	
	
	

	
	电池柜
	
	A16
	
	
	
	

	31
	服务器
	华为
	泰山2280
	1
	台
	124800.00
	124800.00

	32
	核心交换机
	H3C
	S6520X-30QC-EI
	1
	台
	26000.00
	26000.00

	33
	接入交换机
	H3C
	S5024X-EI
	1
	台
	5850.00
	5850.00

	34
	服务器机柜
	图腾
	PF8042
	1
	套
	7800.00
	7800.00

	35
	固定IP
	中国移动
	
	1
	套
	85000.00
	85000.00

	36
	网路施工
	
	
	1
	项
	22000.00
	22000.00

	37
	设备施工费
	
	
	1
	项
	314000.00
	314000.00

	38
	消防驾驶舱系统
	讯宜捷
	XYJ-JSC
	1
	套
	80000.00
	80000.00

	39
	辖区管理系统
	讯宜捷
	XYJ-XQ
	1
	套
	80000.00
	80000.00

	40
	车载调度监控系统
	讯宜捷
	XYJ-CZDD
	1
	套
	80000.00
	80000.00

	41
	专项整治系统
	讯宜捷
	XYJ-ZXZZ
	1
	套
	80000.00
	80000.00

	42
	辅助救援系统
	讯宜捷
	XYJ-FZJY
	1
	套
	80000.00
	80000.00

	43
	远程在线监测系统
	讯宜捷
	XYJ-YCZX
	1
	套
	95000.00
	95000.00

	44
	巡检系统
	讯宜捷
	XYJ-XJ
	1
	套
	80000.00
	80000.00

	45
	基础信息管理系统
	讯宜捷
	KIJ-JCXX
	套
	1
	80000.00
	80000.00

	46
	消防APP
	讯宜捷
	XYJ-XF-APP
	套
	1
	90000.00
	90000.00

	47
	社会消防APP
	讯宜捷
	XYJ-SHXF-APP
	套
	1
	90000.00
	90000.00

	总计：3435387.60 元


