[image: image4.png]MA%E

#
FY IR 4 B 4 % B A

FHEEH (FL)
100 7 ELLT (& 100 7 7T) 1.2% 1.7% 1.7%
100-500 7 5 (4 500 % &) 1.0% 1.2% 1.2%
500-1000 % 72 (& 1000 % 5 ) 0.7% 0.8% 0.7%
1000-5000 % 2 (& 5000 % &) 0. 4% 0.5% 0.4%
5000 7 -1 128 (& 1125%) 0. 25% 0.30% 0. 25%
15125 (457 0.10% 0.10% 0.10%
5-10 27 (& 10 258) 0.045% 0.045% 0.045%
10-50 25 (4 50 {2 58) 0.01% 0.01% 0.01%
50-100 272 (& 100 2 &) 0.008% 0.008% 0.008%
100 Z 7Lk 0.004% 0.004% 0.004%





[image: image2.png]B IRBIRCERBIRAS]

HENAN QIYUAN TENDERING AGENCY CO.,LTD.





开封市城乡一体化示范区消防救援大队

智慧消防项目
招标文件
招 标 人：开封市城乡一体化示范区消防救援大队

代理机构：河南启源招标代理有限公司

编制日期：二 〇 二 四 年 十 二 月

[image: image1.jpg]B A G il L R

BRI T 350 T R 2 — e A 7R 905 (X 91 97 RHR A A %8 5 9 [ 0
TH8bR, bR TAFRFER B R IR AR A IR A & S S g U0 EE, Aoz
7 2 1) ) FE AR ST BRAT T

%ﬁA:ﬂﬁmwz¥@@%%ﬁﬁ§%%xm<ﬁﬁ>

AN ZHISNZAT, ATURERIRE T, P58 IR IR SO0
i TAE. o
LGB

HASCEN: R EAA AR AR (A%

R, ¥ W, A
\ LA A
Q";)O‘) b =,¢j
N7 &
\H/ TOarnahh aF
: 358 &
a0 5955






目  录

1第一章  招标公告

第二章  供应商须知
5

第三章  评标办法
17
第四章  政府采购合同
22

第五章  采购内容及技术要求
24
第六章  投标文件格式
27


第一章 招标公告

项目概况

开封市城乡一体化示范区消防救援大队智慧消防项目的潜在投标人应在开封市公共资源交易信息网获取招标文件，并于2025年1月21日09时25分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、采购项目编号：汴金财招标采购-2024-29
2、采购项目名称：开封市城乡一体化示范区消防救援大队智慧消防项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：3500000.00元

最高限价：3500000.00元

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）
	是否专门面向中小企业
	采购预留金额（元）

	1
	汴金财招标采购2024-29
	开封市城乡一体化示范区消防救援大队智慧消防项目
	3500000.00
	3500000.00
	否
	3500000.00


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）供货期限：合同签订后20日内完成供货安装及培训

（2）质量要求：合格，符合现行国家和行业质量验收标准  

（3）采购内容：智慧消防项目(详见采购内容及技术要求)

6、合同履行期限：同供货期

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否
二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供2023年度财务审计报告（新成立公司提供成立至今的财务报表）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供声明函，格式自拟）

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供2024年以来任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供无重大违法记录的书面声明,格式自拟）

（6）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号) 和豫财购【2016】15 号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。【查询渠道：“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn /）】

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 

（8）法律、行政法规规定的其他条件

三、获取招标文件
1、时间：2024年12月31日至2025年1月20日，每天上午09:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2、地点：开封市公共资源交易信息网

3、方式：供应商应注册成为开封市公共资源交易信息网会员并取得CA密钥，按要求下载电子招标文件。

4、售价：0元

四、投标截止时间及地点

1、时间：2025年1月21日09时25分（北京时间）

2、地点：电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易信息网会员系统中加密上传。

五、开标时间及地点

1、时间：2025年1月21日09时25分（北京时间）

2、地点：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼西B区（开标区）。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省电子招标投标公共服务平台》《开封市公共资源交易信息网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；

（2）执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）；

（3）执行《开封市财政局文件》（汴财购[2022]3号）

（4）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（5）执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（6）执行《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）；

（7）执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）。

2、本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）

3、供应商应注册成为开封市公共资源交易信息网会员并取得CA密钥，在开封市公共资源交易信息网登录政采、工程业务系统。按要求下载电子招标文件。供应商未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。

4、获取招标文件后，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。供应商系统操作手册在开封市公共资源交易信息网查看。（如有网上系统问题请联系0371-23859291）

5、请供应商时刻关注开封市公共资源交易信息网和公司CA密钥推送消息。

6、潜在投标人可打开开封市公共资源交易中心网站首页“流程公开”里查看招标文件。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名称：开封市城乡一体化示范区消防救援大队

地址：龙亭区晋安路与西环城路交叉口
联系人：刘先生
联系方式：15937827877
2、采购代理机构信息

名称：河南启源招标代理有限公司

地址：开封市五大街浙商大厦A座11楼 

联系人：刘先生

联系方式：0371-22709985

3、项目联系方式

联系人：刘先生

联系方式：0371-22709985

第二章  供应商须知
供应商须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	采购人
	采购人：开封市城乡一体化示范区消防救援大队
地址：龙亭区晋安路与西环城路交叉口
联系人：刘先生
联系方式：15937827877

	1.1.3
	采购代理机构
	采购代理机构：河南启源招标代理有限公司

地址：开封市五大街浙商大厦A座11楼 

联系人：刘先生
联系方式：0371-22709985 

	1.1.4
	项目名称
	开封市城乡一体化示范区消防救援大队智慧消防项目

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购内容
	智慧消防项目（详见采购内容及技术要求)

	1.3.2
	供货期限
	合同签订后20日内完成供货安装及培训

	1.3.3
	供货地点
	采购人指定地点

	1.3.4
	质量要求
	合格，符合现行国家和行业质量验收标准  

	1.3.5
	质保期
	1年

	1.4.1
	供应商资格要求
	详见招标公告         
供应商需对所填内容的真实性负责。

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10
	分包、转包
	不允许

	1.11
	供应商提出问题的截止时间
	获得招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内

	1.12
	采购人书面澄清的时间
	递交投标文件的截止之日15日前

	1.13
	偏离
	不允许以下重大偏离：

经评标委员会审查后投标文件有下列情形之一的，视为未能实质性响应招标文件，应认定为无效标：        

（1）未按招标文件要求电子签章的；

（2）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 

（3）供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； 

（4）联合体投标的；

（5）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（6）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（7）投标文件附加有采购人不能接受的条件的；

（8）供应商以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标采取可能影响评标公正性的不正当手段的；

（9）投标报价高于招标控制价的；

（10）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（11）投标行为违反招标投标法以及相关法律、法规和规定的。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标文件的补充文件及有关本项目的变更资料（如有）

	2.2.1
	供应商要求澄清招标文件的截止时间
	递交投标文件的截止之日10日前

	2.2.2
	投标截止时间
	2025年1月21日09时25分（北京时间）

	2.2.3
	供应商确认收到招标文件澄清的时间
	自招标文件澄清公告在相关网站上发布之日起，即为默认收到。

	2.3.2
	供应商确认收到招标文件修改的时间
	自招标文件修改公告在相关网站上发布之日起，即为默认收到。

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	无

	3.2.3
	最高限价
	3500000.00元
超出最高限价的按无效标处理。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止之日起60日历天

	3.5
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.6.3
	签章要求
	投标文件按照招标文件要求签章。

	3.6.4
	投标文件份数
	供应商必须在投标截止时间前提供：

加密的电子投标文件壹份（在开封市公共资源交易网会员系统指定位置上传）；

	4.2
	电子投标文件的递交
	供应商应在投标截止时间以前登录开封市公共资源交易中心系统上传递交加密电子投标文件到会员指定位置，并确认已经成功提交投标文件，请在上传时认真检查上传投标文件是否完整正确。

2.供应商如因网上系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心联系，联系电话： 0371-23859291。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2025年1月21日09时25分（北京时间）
地点：电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易信息网会员系统中加密上传。

本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）

	5.2
	开标程序
	见总则

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其中采购人代表1人，经济专家1人、技术专家3人；专家确定方式：从省级相关专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，由评标委员会推荐中标候选人1-3名

	7.4
	付款方式
	以合同签订为准

	10
	需要补充的其他内容：

	10.1
	未尽事宜
	按国家有关规定执行

	10.2
	招标代理费
	代理服务费：由中标人按照招标文件约定，参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号文规定向代理机构缴纳代理服务费（按差额定率累进法计算），当招标代理服务费采用本方法计算金额低于5000元时，代理服务费按照5000元最低标准进行一次性收取。领取中标通知书前以公对公转账形式支付。

[image: image3.png]@ BRI CIEAIRAS)

HENAN QIYUAN TENDERING AGENCY CO.,LTD.



账户信息如下：

公司名称：河南启源招标代理有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司开封自贸区支行

账    号：16090101040028083

	10.3
	质疑和异议的递交
	询问、质疑与投诉的递交方式为线上递交，供应商需在“开封市公共资源交易信息网”交易系统中提出询问、质疑与投诉,并电话告知采购人或采购代理机构，采购人或采购代理机构在规定时间内进行回复，各供应商应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态。

	10.4
	硬件特征码
	供应商应独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果由供应商自行承担。

	10.5
	补充说明
	各供应商从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由供应商自行承担。

	10.6
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，在招标投标和评标阶段的优先解释顺序如下：按招标公告（投标邀请书）、供应商须知、评标办法、招标内容及商务技术（服务）要求、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成部分中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成部分不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	10.7
	同义词语
	招标文件中出现的措辞理解：“采购人”与“招标人”含意相同；“供应商”与“投标人”含意相同；“招标代理机构”与“采购代理机构”含意相同。

	10.8
	中小企业中所属行业
	所属行业：其他未列明行业
划分标准：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微企业划分办法（2017）>的通知》国统字 {2017}213 号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300 号）规定的划分标准为依据。

	注：供应商须知前附表与招标文件不一致时，以供应商须知前附表为准。


1.总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》相关政策等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.2资金来源和资金落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3采购内容、供货期限、供货地点和质量要求

1.3.1采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2供货期限：见供应商须知前附表。

1.3.3供货地点：见供应商须知前附表。

1.3.4质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.5质保期：见供应商须知前附表。

1.4供应商资格要求

1.4.1供应商应具备承担本招标项目相关的资格要求：见供应商须知前附表；

1.4.2供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目提供招标代理服务的；

（3）被责令停业的；

（4）被暂停或取消投标资格的；

（5）财产被接管或冻结的；

（6）在最近三年内有骗取中标或严重违约或出现重大质量问题的；

（7）“硬件特征码”一致的。

1.5费用承担

供应商准备和参加投标活动所发生的一切费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1踏勘现场:见供应商须知前附表；

1.9.2供应商自行踏勘现场发生的一切费用自理。

1.10分包、转包

见供应商须知前附表。

1.11供应商提出问题的截止时间：见供应商须知前附表。

1.12采购人书面澄清的时间：见供应商须知前附表。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

详见招标文件目录

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前招投标系统中提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以公告形式通知所有下载招标文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距供应商须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3供应商确认收到招标文件澄清的时间：自招标文件澄清公告在相关网站发布之日起，即为默认收到。

2.3招标文件的修改

2.3.1招标人修改招标文件以发布公告的形式通知所有已下载招标文件的供应商。修改招标文件的时间距供应商须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2供应商确认收到招标文件修改的时间：自招标文件修改公告在相关网站发布之日起，即为默认收到。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

详见投标文件格式目录

3.2投标报价

3.2.1供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.2本项目的报价方式符合招标文件要求。供应商在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改投标文件中的相应报价。

3.2.3采购人设有最高投标限价的，供应商的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.4供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。投标报价应包含对采购内容内应承担的义务及相关的后续服务，如员工工资、社保、医疗保险等其他类似的义务。

3.3投标有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以公告形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.4资格审查资料

3.4.1供应商基本情况表应附相关的证明文件；

3.4.2不接受联合体投标。

3.5备选投标方案

见供应商须知前附表。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标分项报价一览表在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2投标文件应当对招标文件有供货期限、供货地点、投标有效期、质量要求、采购内容及技术要求等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件签章见供应商须知前附表。

3.6.4投标文件份数见供应商须知前附表。

4.投标

4.1供应商应在本供应商须知规定的投标截止时间前上传投标文件。

4.2供应商上传电子投标文件的地点：见供应商须知前附表。

5.开标

5.1开标时间和地点

见供应商须知前附表。

5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）开标时间倒计时；

（2）点击“开标”，开启解密倒计时；

（3）查看及回复供应商现场质疑；

（4）开标结束。

6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式，见供应商须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4评审程序

分初步评审、综合打分和推荐中标候选人三个阶段。

6.4.1初步评审

6.4.2资格性审查。在开标结束后由采购人或代理机构对其投标单位的资格进行审查,以确定其是否具备投标资格。如果不满足招标文件所规定的资格要求或提供资格证明文件不全的,其投标将被拒绝（视为无效投标）。通过资格审查合格的供应商不足3家的，不得评标。

6.4.3形式与响应性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见评标办法）

评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

6.4.4供应商出现下列情况之一者，其投标为无效标，给采购人、代理机构或其他供应商造成损失的，应当承担赔偿责任：

（1）不具备招标文件中规定资格要求；

（2）投标文件内容不全，字迹模糊，难以辨认，未按规定格式填写而造成评委无法判别或比较；

（3）投标内容与采购内容及技术要求有重大偏离；

（4）供应商提交的是可选择的报价；

（5）供应商的报价明显低于其他通过资格性审查供应商投标报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

（6）初审不合格，或提供虚假、失实资料的；

（7）向采购人及有关人员行贿或提供不正当利益；

（8）不符合法律、法规及招标文件规定的其他实质性要求及本章3.1投标文件的组成的。

(9）因自身原因给采购人、招标机构造成经济损失的。

6.4.5细微偏差不影响投标文件的有效性

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完善的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。如投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

6.4.6投标文件的详细评审

经初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对其作进一步评审。

投标文件的澄清

A、为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向供应商质疑，请供应商澄清其投标内容。

B、供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

C、投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

D、澄清文件应按评标委员会规定的时间提交。

6.4.7评标委员会不对无效标进行评审。评标委员会拒绝供应商通过修正或撤消其不符合要求的偏差，使之成为具有响应性的投标。

6.4.8评标办法及内容：

本项目采用综合评标法，具体内容详见评标办法。

7.合同授予

7.1定标方式

采购人依据评标委员会推荐的中标候选人的顺序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2中标通知

在本供应商须知款规定的投标有效期内，代理机构向中标人发出中标通知书。

7.3签订合同

7.3.1中标人和采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标；给采购人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.3.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4付款方式

见供应商须知前附表

8.重新招标和改变采购方式

8.1重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，供应商少于3家的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2改变采购方式

重新招标后供应商仍少于3家或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的采购项目，经原审批或核准部门批准后改变采购方式。

9.纪律和监督

9.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员

不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5投诉

供应商认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.需要补充的其他内容：

其他需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章  评标办法

评标办法前附表

2.1初步评审

	评审内容
	评审因素
	评审标准

	资格评审标准
	具有独立承担民事责任的能力
	提供营业执照

	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2023年度财务审计报告（新成立公司提供成立至今的财务报表）



	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供声明函，格式自拟

	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供2024年以来任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料

	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供无重大违法记录的书面声明,格式自拟

	
	其他要求
	见供应商须知前附表

	形式评审标准
	供应商名称
	与提供营业执照一致

	
	签章要求
	见供应商须知前附表

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	响应性评审标准
	投标内容
	见供应商须知前附表

	
	供货期限
	见供应商须知前附表

	
	质量要求
	见供应商须知前附表

	
	质保期
	见供应商须知前附表

	
	投标报价
	投标报价不能超出投标最高限价,超出最高限价按无效文件处理。

	
	其他要求
	符合招标文件规定


注：所有供应商均在通过初步评审后才能进入综合打分环节。
2.2 详细评审

	评审内容
	评审因素
	编列内容

	分值构成

(总分100分)
	分值构成
	报价部分（30分）

技术部分（54分）

商务部分（16分）

	评分内容
	评分因素
	评分标准

	报价部分

（30）
	投标报价

（30分）
	统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

注：1.投标报价得分四舍五入至小数点后两位。

2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)文、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号]）和《开封市财政局文件》（汴财购[2022]3号）文的规定，对符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微企业必须提供《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。（监狱、残疾人福利性企业视同小微企业，价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。）  

	技术部分

(54分)
	投标产品技术指标（26分）
	投标文件中描述的投标产品技术指标、功能及其他参数都完全满足招标文件要求得30分；一项不满足扣1分，扣完为止。

	
	培训计划及方案 (4分）
	有针对此项目详细的培训计划及方案。非常全面的得4分；比较全面的得2分；一般的得1分；缺项不得分。

	
	技术指导计划  （4分）
	有针对此项目的技术指导计划。科学合理的得4分；比较合理的得2分；一般的得1分；缺项不得分。

	
	整体方案

（4分）
	根据项目的实际情况、需求进行分析研判，方案科学、合理、内容详细得4分，基本合理、内容详细得2分，一般的得1分；缺项不得分。

	
	供货进度保证措施（4分）
	保证措施针对性强，供货安装时间安排科学合理，措施切实可行、并有详细的实施方法得4分，保证措施基本合理、基本满足项目需求的得2分，一般的得1分，缺项不得分。

	
	质量监督与控制计划（4分）
	有采购过程的质量监督与控制计划，遇到紧急问题的解决方案和现场与各部门的协调管理计划非常详细具体、合理的得4分，基本合理的得2分，一般的得1分，缺项不得分。

	
	安装调试

（4分）
	安装调试的方案（安装调试前期工作、人员配备、时间安排、工具配备）内容详细具体、人数充足，实施保障措施可行的得4分；有较具体的安装调试方案，内容较详实，符合项目要求的得2分；内容一般，基本满足需求的得1分；缺项不得分。 

	
	备品备件

（4分）
	备品备件保障措施考虑周全、高效、可行，完全满足项目要求的得4分；缺乏针对性和可靠、有效的技术组织措施的得2分；一般的得1分，缺项不得分。

	商务部分（16）
	售后服务

（12分）
	1.详细说明售后服务的内容、形式，含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点、联系人及联系电话。非常全面得3分；比较全面得1分；未提供或提供的不完整的得0分。

2.质量保证措施。非常全面得3分；比较全面得1分；未提供的得0分。

3. 对保修期外的售后服务做出明确的承诺和处理方法。非常全面得3分；比较全面得1分；未提供的得0分。

4.其他优惠条件及服务承诺。非常全面得3分；比较全面得1分；未提供的得0分。

	
	综合实力

（4分）
	供应商为高新技术企业得2分；

注：需提供有效的高新技术企业证书。
供应商有智慧消防软件著作权得2分；

注：提供有效的著作权登记证书。

	本办法计算过程中分值按四舍五入保留两位小数，最终结果为评标委员会所有成员计算出的各供应商综合评估得分的算术平均值，按四舍五入保留两位小数。


1.评标方法

本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2.评审标准

2.1初步评审标准

资格评审标准：见评标办法前附表。

形式评审标准：见评标办法前附表。

响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2详细评审：分值构成与评分标准

见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会依据本章形式评审标准、响应性评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2供应商投标文件有以下情形之一的，其投标作无效标处理：

（1）第二章“供应商须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标：

a.供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.供应商之间约定中标人；

c.供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标；

d.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商系统确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2汇总全体评标委员会对各供应商的打分并计算算术平均值，即供应商的最终评审得分。

3.2.3评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商在系统作出说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

3.2.4提供相同品牌产品（多产品采购时指标明的核心产品）且通过资格审查、形式审查、响应性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高（得分相同时以投标报价低的或技术部分得分高的）的同品牌供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以系统形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行系统澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正（供应商应时刻通过电子交易系统关注项目情况，评标委员会向供应商提出的澄清要求、报价要求等，供应商应自系统发出30分钟（另有约定的从其约定）内回复，否则供应商自行承担责任。）。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的系统澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

3.4.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第四章  政府采购合同

（以实际签订合同为准）

河南省政府采购合同融资政策告知函
各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第五章 采购内容及技术要求
	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量

	1
	独立式光电感烟火灾探测报警器
	通讯方式：NB-IoT通讯；
适用运营商: 移动（ONENET）、电信（AEP）、联通（UDP定制）;

监视面积: 30-60平方米，具体请参考GB 50116-2013;

报警方式: 声、光报警;

报警音量：大于等于90db;

6、报警输出：报警状态LED每1秒闪一次红灯；

7、消音功能：支持手动消音;

8、工作温度 -10～+55℃;

9、工作湿度 相对湿度≤95%（无凝露）;

10、设备应支持监测周围室内环境的温度和湿度，并定时自动上报至平台端;

11、设备应具备电路失效故障检测功能，当检测到电路故障时，设备应能发出光故障报警信息，并将故障消息上传至远程管理平台;

12、设备具有烟雾浓度识别功能，当烟雾浓度值低于报警器设定的烟雾浓度报警阈值时，报警器可恢复正常监视状态，并将火警解除信息上传至平台;

13、采用容量2800mAh以上的锂锰电池供电,正常工作下标称电池电量可为设备提供持续 5年以上供电;

14、设备静态电流要求<4μA,报警电流<30mA;
	个
	300

	2
	智慧用电设备
	1、通讯方式：4G全网通、以太网；

2、探测器类型：剩余电流互感器;电流互感器;NTC热敏电阻;

3、报警声压：≥70dB(A)@1m；

4、工作温度：-20℃～+60℃；

5、工作湿度：≤95%RH（无凝结）；

6、供电电压：AC220V/50Hz；

7、设备应具有或大于以下接口数量：3路电压检测、4路电流检测、8路剩余电流/温度检测、1路开关量输入、3路开关量输出、3路外置电流和故障电弧检测、1路内置故障电弧检测、2路RS485、1路DC12V输出、1路DC5V输出；

7、设备应能支持电流检测，当警情恢复后应能在10S内消除告警，并恢复正常状态;

8、设备应支持变频上传数据，当监测到剩余电流、电流、温度等数值达到报警阈值的80%时，设备科自动将心跳周期改为60秒，当剩余电流、电流、温度等指标降低到报警阈值的70%以下时，设备科自动恢复预设心跳周期;

9、精度 剩余电流、温度误差均小于5%；
	个
	92

	3
	剩余电流互感器
	采集类型：剩余电流

工作温度：—25℃～70℃

工作湿度：＜90%HR

工作频率：50Hz～60Hz

尺寸：穿线孔径150*38mm

工作电源：＜1000V
	个
	92

	4
	电流互感器
	采集类型：实时电流

额定电压：＜1000V；

工作频率：50Hz～60Hz；

过载倍数：1.2倍；

工作湿度：＜90%HR；

工作温度：—25℃～70℃

尺寸：穿线孔径ф32mm
	只
	276

	5
	NTC测温线
	采集类型：探测线缆温度；

数据传输：有线传输；

尺寸：线长1500mm；

工作温度：-30～+150℃
	根
	368

	6
	智能压力采集终端
	1、测量精度：±0.5%FS；

2、工作电源：DC3.0V锂电池；

3、电池容量：12Ah；

4、电池寿命：3年；

5、通讯方式：NB-IoT通讯；

6、数据采集：压力、温度；

7、响应时间：≤5ms；

8、防护等级：IP66主机/IP68传感器；

9、工作温度：-20℃～+70℃；

10、参数配置：主机/远程配置；

11、设备应具显示屏，能够通过示屏显实时采集的压力值、实时采集的温度值及数据传输状态、信号强度、电池电量设备状态等标识指示;

12、设备应具有本地置功能，能够操作按键通过显示屏设置过压报警阈值、欠压报警阈值、波动阈值、数据上报周期、 数据采集周期;
	台
	184

	7
	智能液位采集终端
	1、测量精度： ±0.5%FS；

2、工作电源：DC3.0V锂电池；

3、电池容量：12Ah；

4、电池寿命：3年；

5、通讯方式：NB-IoT通讯；

6、数据采集：液位值、温度值；

7、响应时间：≤5ms；

8、防护等级：IP66主机/IP68传感器；

9、工作温度：-20℃～+70℃；

10、参数配置：主机/远程配置；

11、设备通过显示屏设置液位过高报警阈值、液位过低报警阈值、波动阈值、数据上报周期、 数据采集周期；
12、设备应具备可实时采集数据，屏幕可显示电池电量、信号强度、设备状态、实时数据；
	台
	92

	8
	物联网数据采集终端（消防泵控制柜）
	1、通讯方式：4G通讯；

2、报警类型：主电故障、备电故障、传感器故障、断网续传；

3、采集类型：液位、压力、温度、湿度；

4、工作电压：AC220V；

5、使用环境：室内/室外;

6、工作温度：–10 ℃～+55℃;

7、工作湿度：≤95%RH（无凝结）;

8、设备应具备或大于以下接口数量,8路传感器模拟量输入接口、8路开关量输入接口、4路开关量输出接口、1个SIM卡槽、2路RS485或RS232数据接口、1个220V电源接口和1个12V备用电源接口;

9、配备一块备用蓄电池;
	台
	184

	9
	用户信息传输装置
	1、通讯方式：4G通讯，以太网通讯 ;

2、通讯接口：设备应具有或大于以下接口数量,3路RS-485/RS-232，1路CAN，1路RJ45，4路开关量输入 ;

3、支持断网续传;

4、报警方式：声、光报警，语音提示；支持手动报警，手动消音 ;

5、具有本机故障检测功能，自动检测主、备电源故障、与系统及监控中心的通讯故障;

6、设备应能存储2000条本机操作记录、2000条本机状态记录和4000条控制器记录;

7、设备具有 1个火警指示灯、1个本机故障指示灯、1个设备故障指示灯、1个自检指示灯、1个主电运行指示灯、1个备电运行指示灯、1个监管指示灯、1个联动指示灯、1个通讯信号指示灯、1个屏蔽指示灯、1个值班查询指示灯;

8、设备电源插头或电源引人端与外壳棵露金属部件之间,应能承受1,5kV交流电压历时l分钟的抗电强度试验,应无击穿和飞弧现象.;

9、设备应具有1个扬声器,并能支持播报;

10、设备应能通过手动自检按钮检查本机面板所有指示灯、显示器、音响器件和通信链路是否正常的功能。自检期间,受其控制的外接设备或输出接点均不应动作;

11、设备应能存储历史火警、历史请求/反馈、历史操作、历史故障; 

12、设备应能接收来自远程管理平台下发的远程升级和值班查岗命令;

13、设备应能采集与其连接的火灾报警设备及其他设备的报警及运行状态信息;

14、设备应具有LCD液晶屏;

15、配备一块备用蓄电池;

16、配备消防主机数据通信模块
	台
	92

	10
	NFC消防巡查标签
	1、支持国际标准IEC/ISO14443A

2、工作频段：13.56MHz；

3、数据存储时间长达10年；

4、直径52mm；厚度9mm（含粘贴胶）;

5、工作温度：-20℃～55℃

6、集成芯片：NXP NTAG213;

7、读写次数：100,000 次
	张
	4600

	11
	室外消防车通道监测警示装置
	1、工作电压：DC12V（±30%）；POE （802.3af）；

2、像素：400万；

3、最大分辨率：2688×1520；

4、设备应具备：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；电压检测；安全异常；虚焦侦测；外部报警；消防通道占用；疏散通道占用；烟火检测等报警事件；

5、网络接口：1个（RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据）;

6、支持对进入规定区域机动车、非机动车违规停放检测，检测区域最多支持机动车和非机动车八条规则，机动车和非机动车检测支持同开，机动车检测支持过滤应急车辆，支持对违规机动车车牌识别，支持对违规机动车、非机动车辆检测时间[1秒至3600秒]动态配置，相关智能支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁;

7、支持在划定区域内检测火焰，烟雾，检测区域最多支持八条规则，火焰检测，烟雾检测支持同开，支持检测时间[1秒至3600秒]动态配置，相关智能支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁

8、设备应具备断网续传：当网络断开后,样机可将录像文件存储至内置SD卡中,当网络恢复后,再将录像文件上传至指定存储设备中。

9、设备应具备隐私遮挡功能：支持在监视画面上设置遮盖区域,区域的个数、大小、位置可设置;

10、设备应具备声光告警设置：支持内置语音播放,不同智能行为分析可设置联动不同的声音:播放次数可设置为1次~10 次；白光可设置常亮与闪烁模式,闪烁频率、时长、周期可设;

11、支持DC12V/POE供电方式;

12、支持IP67防护等级;
	台
	92

	12
	消控室离岗监测装置
	1、工作电压：DC12V（±30%）；POE （802.3af）；

2、像素：400万；

3、最大分辨率：2688×1520；

4、支持无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；安全异常；虚焦侦测；外部报警；

6、应具备智能立体行为分析功能：支持对设定区域离岗检测、睡觉检测、打电话检测、玩手机检测;
7、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁；

8、应具备智能人数统计功能检查：支持对设定区域内人数统计；

9、网络接口：1个（RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据）；

10、支持IP67防护等级；
	台
	92

	13
	网络硬盘录像机
	1、主处理器：工业级微控制器；

2、操作系统：嵌入式Linux操作系统；

3、接入路数：128路；

4、硬盘接口：24个SATA，单盘最大20T；RS-485接口：2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口）；网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）

5、可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1920X1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265或H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像

6、支持2路H.265编码、25fps、8192×3840分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能

7、支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；

8、支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式

9、硬盘160T；

10、存储128路高清视频一个月时长；
	台
	2

	14
	物联网卡
	NB/4G卡，

每年不低于1G 不少于5年
	张
	949

	车载可视化照明调度系统

	15
	360云台
	1、支持对接各家网络编码板，从而接入各厂家平台；

2、采用双控制方式，可通过RS485和RJ45网口控制云台及镜头 ；

3、彻底解决黑夜无照明条件快速捕捉目标，强光搜索灯探照；

4、采用进口的飞利浦灯芯，寿命长，质量稳定；

5、照明距离最远可达200米；

6、内置稳压模块，保护设备稳定耐用；

7、200万高清车载照明云台

8、自带雨刮和灯光的高清晰度摄像头
9、最高分辩率1920X1080；

10、灵活的升降杆装置；
	套
	5

	16
	遥控手柄
	1、 采用高集成一体化设计，四维车载控制键盘和高分辨率显示器，节省空间及连线，方便安装；

2、 设置云台摄像机或解码器地址范围:0-16；

3、采用1路VGA高分辨率输入和1路BNC输入；

4、能同时控制云台、升降杆及警灯的各种功能，可对智能云台摄像机进行变速操作,速度平滑，云台左右、上下控制，以及镜头变倍等。对升降杆控制上升和下降；

5、 全功能都采用快捷键操作：雨刷、照明、调用预置位、设置预置位、上升和下降、除霜、抓拍、视频切换等； 6、可对云台摄像机进行预置点的设置,调用.可设置16个预置位，有可对车载云台的红外灯和雨刷进行控制；

6、 设备应具有或大于以下接口数量,采用1路RS485输入，1路RS485输出，可保证录像机和键盘显示器同时可控制车载云台

7、 采用工业级电子元器件、工业级设计；
	套
	5

	17
	车载硬盘录像机
	1、主处理器：工业级嵌入式微控制器

3、操作系统：嵌入式Linux操作系统；

4、图像压缩标准：H.265、smartH.265

5、图像分辨率：全通道1080p

6、视频输入：4路或以上 POE RJ45接口

7、视频输出：1路AV OUT、1路VGA输出、输出分辨率800*600、1280*1080；

8、硬盘接口：4路1个SATA接口

9、硬盘：2T；

10、SD卡接口：1个、单卡最大支持256G

11、网路通信：内置wi-FI、3G、4G

12、支持内置GPS北斗双模；

13、供电：DC 6V·DC36V

14、工作温度：-30 ~+70度
	套
	5

	指挥中心设备

	18
	室内全彩LED显示屏
	1、室内P1.53全彩屏，整屏长5.86米，高2.66米，整屏面积12.96平方米，屏体总像素（点）3744*1560=5840640、

2、像素点间距（mm） 1.53

3、模组分辨率（W×H） 208*104=21632

4、模组尺寸（mm） 320（W）×160（H）

5、刷新率 3840HZ

6、换帧频率 60Hz

7、驱动方式 恒流驱动
	平方米
	12.96

	19
	接收卡
	1、集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低；

2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；

3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；

4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳；

5、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；

6、支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正；

7、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片；

8、支持静态屏-64扫之间的任意扫描类型；

9、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏；

10、单卡支持16组RGB信号输出；

11、支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256；

12、先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂；

13、支持DC 3.8V~5.5V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响；
	套
	1

	20
	电源
	1、全彩显示屏专用

2、5V  40A  200W
	套
	1

	21
	视频处理器
	1、支持1路DVI输入和3路HDMI1.4输入

2、支持最大带载720万像素点，最宽可达8192点，或最高可达4096点

3、支持单路最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置

4、支持12路网口输出，支持单机或双机冗余备份

5、支持视频源任意切换、任意裁剪、任意缩放

6、支持三画面显示，窗口位置、大小可自由调节

7、支持HDCP协议的高带宽数字内容保护技术

8、双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联

9、支持RS232串口协议控制

10、支持亮度、色温调节，支持对比度、色调、饱和度调节

11、支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整并完美显示

12、支持卡莱特全系列接收卡、多功能卡、光纤收发器
	台
	1

	22
	LED播放软件
	用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好 的操作界面，易学易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、 复合视频)播放;支持多页面多分区节目编辑;软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以 及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现
	套
	1

	23
	备用包
	与主屏同型号产品
	套
	1

	24
	弧形机柜
	材料强度高，自重轻，塑性和韧性好，材质均匀。符合行业标准
	平方米
	12.96

	25
	配电柜
	1.分布逐级上电功能，减小瞬间电流。

2.三相工业限流保护，过载过流保护。

3.自带维修插座。
	台
	1

	26
	控制电脑
	1、独立显卡，千兆网口、21存显示器
	台
	1

	27
	音控设备
	2个挂墙音响+1个功放
	台
	1

	28
	运输
	物流或专车
	项
	1

	29
	安装调试费
	
	项
	1

	30
	UPS电源 主机
	类别：在线式；
UPS额定负载容量2401W以上；
功能：全自动稳压，断电延时；
电池：外置电池；
输入电压：220VAC；
LED显示：负载/电量/输入/输出/运行模式；
输出频率:50/60Hz;
环境参数:温度0-40°C 湿度20-90%(无凝露)噪声<50dB 距离1米;
容量：10KVA/9000W；
	套
	1

	
	UPS电池
	
	
	

	
	电池柜
	
	
	

	31
	服务器
	机箱规格：2U机架式

CPU颗数：2颗第三代至强,80线程160核心

内存:8*32G

硬盘:12个3.5盘位,3*1.92T

网卡:千兆双网卡

电源:2*1400W
	台
	1

	32
	核心交换机
	交换容量:2.56Tbps/23.04Tbps

包转发率:480MPPS

固定端口:24个万兆SFP+端口,2个40GE QSFP+端口

电源最大功耗:143.4W
	台
	1

	33
	接入交换机
	交换容量:336GBPS

包转发:96MPPS

固定端口:24个千兆,4个万兆SFP

电源最大功耗:124W
	台
	1

	34
	服务器机柜
	尺寸:600*1000*1978mm

配置:4只重型脚轮;

材质:方孔条与安装梁,耐指纹镀铝锌版

表面处理:脱脂\陶化\静电喷塑
	套
	1

	35
	固定IP
	1、数量：1个固定IP；

2、带宽：1000M带宽；
3、年限：1年租赁费；
	个
	1

	网络设备、辅材、施工

	36
	网路施工
	屏体外布线、监控电源适配器、安装支架、机柜、穿线管、布、水晶头、螺丝、膨胀螺栓、扎带、HDMI线、插排、钢绞线等、
	项
	1

	37
	设备施工费
	烟感\用电设备\水系统设备\传统消防对接设备\离岗监测\消防通道监测
	项
	1

	智慧消防物联网管理平台(平台需要提供“软件著作权登记证书”)

	38
	消防驾驶舱系统
	智慧消防建设总览：驾驶舱展示接入的学校、养老院、高层、重点单位、三合一 、二合一沿街商铺住人场所总的设备数量，帮助业主可以了解辖区内整体的智慧消防建设情况；

专项场景进展：驾驶舱展示出辖区内开展专项整治的场景建设进展，包含远程联网设备、消控室离岗监测装置的安装数量、消防通道占用监测设备数量、微型站接入数量，帮助业主能够直观地了解目前辖区内整体的专项整治场景建设进展。

智慧消防推进进展：驾驶舱展示出总的智慧消防近 6 个月的辖区内的各类场所任务完成数量，并且以每个月的任务完成数量分别展示出来；帮助业主能够直接地了解总体的智慧消防建设的任务完成数量，掌握近 6 个月智慧 消防工作建设进展，让业主能够更加有目标地推进智慧消防工作；

实时预警：驾驶舱默认展示近几条的智慧消防预警报警信息，并且实时接收下级平台所上报的预警信息，还提供了相应的查看更多能力，可以查看所有的预警信息，查看相应的预警详情。帮助业主能够实时掌握辖区内所有智慧消防能够感知到的预警报警信息，让业主能够有目的地处置这些预警信息。

企业消防建设情况：驾驶舱展示符合建设规范的TOP10重点单位名单，不符合建设规范的TOP10名单名称，并且提供更多，可以查看到所有的接入单位设备的安装情况。帮助业主可以掌握哪些企业是真正地为了安全防控安装智慧消防设备，还是只是为了应付指标；

感知成果展示：驾驶舱提供了今日预警数、今日已处置、累计真实火警、累计有效报警的数据统计能力，并且可以查看每个感知成果下的详情。帮助业主全局掌握今天的预警情况和处置情况，也能够掌握建设以来有多少起真实的火警和真实的隐患；也帮助客户能够掌握预警超时处理的有哪些，是什么重点单位，超时了多久；具象化地了解重点单位的消防行为。

消防救援力量：驾驶舱展示出当前辖区消防救援大队的值班领导干部是谁，也展示辖区内有多少消防站、专职队、微型消防站；并且可以查看消防站、专职队、微型消防站有多少辆车、人员组成。帮助业主能够掌握辖区内的整体消防救援力量，了解全区的消防救援力量布局。

火灾火警统计：驾驶舱展示出当前辖区内近30天的火警数量，以及火警成灾的数量，火警同比下降了多少、火灾同比下降了多少。帮助业主第一时间掌握辖区内的火警火灾形势以及走势。

专项整治视频监控播放：驾驶舱提供专项整治视频监控自动轮播功能，帮助业主在日常值守以及需要查看专项整治中每个场景时调用，例如消控室离岗监测装置的实时视频、消防通道视频，可以非常便捷地了解现场情况。

企业视像头视频监控播放：驾驶舱提供了可以对接企业摄像头视频监控资源自动轮播功能，帮助业务能够在日常值守以及需要查看某块区域的现场情况时，调用企业提供的视频监控实时视频，可以快速地了解现场情况。

车载监控照明：消防车载监控可以在消防车赶赴火灾现场的途中，实时拍摄火灾现场的情况，为消防指挥中心提供第一手的现场资料，有助于指挥人员提前了解火情规模、火势走向等关键信息，从而制定更加科学合理的灭火救援方案。为火灾事故的调查和分析提供重要的证据。监控记录可以还原火灾发生和扑救的全过程，有助于总结经验教训，改进消防救援工作的策略和方法。

四色评价重点单位消防工作：驾驶舱以后台自定义的重点单位消防工作评价体系自动计算出企业的智防工作得分，并且以四色来赋予颜色；以地图的方式来展示各个单位并且提供单位的接入单位数量、设备数量、设备在线率、离线率、故障率。帮助业主可以直观而又科学地掌握单位消防工作状况，并且还能掌握单位的设备运维状况和接入单位数量，可以帮助业主监管这些单位的智防工作。
	套
	1

	39
	辖区管理系统
	智慧消防建设总览：驾驶舱展示接入该辖区的社会单位数、总的设备数量，帮助业主可以了解辖区内整体的智慧消防建设情况。

智慧消防建设工作评分：平台以自定义的辖区智慧消防工作评价体系自动计算出辖区的智慧消防工作得分，并且以四色来赋予颜色；并且可以查看该辖区的工作在此评价体系下扣分项在哪里。帮助业主可以直观了解该属地的智慧消防工作情况。

今日预警数/已处理：驾驶舱提供了今日预警数、已处置的数据统计能力，并且可以查看每个感知成果下的详情。帮助业主全局掌握今天的预警情况和处置情况也帮助客户能够掌握预警超时处理的有哪些，是什么重点单位，超时了多久；具象化地了解重点单位的消防行为。

智慧消防推进进展：平台展示出总的智慧消防辖区内的各类场所任务完成数量；帮助业主能够直接地了解总体的智慧消防建设的任务完成数量，掌握近期智慧消防工作建设进展，让业主能够更加有目标地推进智慧消防工作。

累计真实火警、累计有效报警、设备完好率、消防救援力量、专项场景视频、实时预警；

辖区接入单位：点击辖区详情页面中智慧消防建设总览中的接入单位数，可以进入该详情页面如下，单位组织树、单位基本信息、视频监控、设备总览、预警信息、模拟量信息、消防信息、工作记录；

感知建设：展示全辖区智慧消防建设的设备总数、传输设备数、探测器数量、视频设备数量信息；可以点击每块统计值，查看对应得详情信息，按照各属地统计各类场所建设总数、已完成、完成率，并按完成率排名。点击“更多”可查看区域建设详情，详情信息中包含属地名称、建设总数、昨日建设、已完成、完成率、各类智慧消防设备、视频设备数量，并可根据需求导出区域建设总览信息。

设备完好情况排名：展示各属地设备建设正常数量、预警数量、离线数量、故障数量，按设备建设正常总量排名。点击“查看更多”，信息展示排名序号、属地名称、传输设备、探测器、正常、预警、离线、故障等建设情况。

事件预警处置情况：可从属地维度统计感知前端事件预警数量、已处置数、未处置数、处置率，并按处置率进行排名。点击“查看更多”，可获取预警信息详情所有镇街事件预警处置率情况，具体信息：排名、区域、预警数、已处置、未处置、处置率等信息。
	套
	1

	40
	车载调度监控系统
	消防车载监控可以在消防车赶赴火灾现场的途中，实时拍摄火灾现场的情况，为消防指挥中心提供第一手的现场资料，有助于指挥人员提前了解火情规模、火势走向等关键信息，从而制定更加科学合理的灭火救援方案。为火灾事故的调查和分析提供重要的证据。监控记录可以还原火灾发生和扑救的全过程，有助于总结经验教训，改进消防救援工作的策略和方法
	套
	1

	41
	专项整治系统
	消控室一张图：通过GIS地图加载图层，标注消控室离岗监控信息和点位信息，管理人员可实时查看和监督值守人员工作状态。

离岗抽检：值守中心人员可以使用平台抽查功能，抽查到人员不在岗，形成记录，平台将短信通知给消控室消防负责人。

消控室值班管控流程说明：当消控室离岗监测装置发现该消控室人员已经半小时未在岗后，本地装置将声光报警、语音提醒，智慧消防物联监管平台短信自动通知给小区物业负责人，告知其尽快让消控室值守人员返岗值班。平台还自动记录预警信息，平台将自动计算每个月的该消控室违规记录次数，如果超过15次以上，监管平台将自动生成督导单，监管值守人员审核是否让消防大队前去该消控室督导教育，如果审核通过，平台形成一条该消控室该月违规记录单，可以下载提供给督促人员使用。

生命通道堵塞管控：在平台地图展示生命通道点位信息，分别展示今日报警数、今日报警已处理数、今日报警推送数；设备分析统计生命通道监控设备总数、在线总数及各设备的历史报警次数，并根据小区物业报警次数进行排名；对小区物业报警进行报警记录展示，并根据时间先后进行排名，点击可查看报警时间、报警视频等信息。
	套
	1

	42
	辅助救援系统
	系统可查询的辖区资源有微型消防站、市政消火栓、接入社会单位、视频监控等资源。默认显示微型消防站、市政消火栓、视频监控的资源分布。可以通过微站出入口的视频监控设备，查看微站现场实时视频情况。
附近微站警情短信通知：系统接收到火警后，自动短信通知附近微型消防站火警信息，信息包含位置以及关联单位的信息，这个单位信息包含单位名称、法人、法人联系方式、消防安全管理员、消防安全管理员联系方式，系统还支持操作人员手动点击通知微型消防站人员。

火警信息：展示火警信息，火警信息包括等级、警情、地址、着火对象等信息。同时可调取火灾现场附近制高点等各种视频监控画面资源，查看火灾现场情况。

GIS地图可视化：基于GIS地图可视化展示警情点、周边可调度资源，同时支持作战辅助、资源定位等功能。

公共资源接入：基于GIS地图可视化，接入社会公共资源其中包括高空瞭望、蓝天卫士，指挥中心可以随时点选公共资源了解具体情况。
	套
	1

	43
	远程在线监测系统
	1、支持在城市消防远程监控系统、智能预警系统、智慧用电系统、智慧用水系统、工业消防系统、视频智能监测系统、在岗监控、智能充电系统、传输设备、自动注册设备页面查看探测器详情，包括基础信息、设备参数、所属主机信息、运行状态、模拟量。支持按正常、报警、离线、故障、屏蔽等状态进行设备分类筛选。支持展示设备近24小时、近7天、近30天、近6个月的报警数量、故障走势图。支持展示设备近100个模拟量的走势。

支持对设备进行参数配置下发，包括报警阈值。支持对设备进行命令下发，包括复位、消音、屏蔽、解除屏蔽、模组断电、PSM 模式；

2、支持按火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、室内消火栓系统、气体灭火控制系统分类展示系统部件和系统消防设施信息。支持展示系统部件设备概览统计，包括设备总数、正常设备数、报警设备数、故障设备数、离线设备数、屏蔽设备数。支持对报警主机下的探测器按类型和状态进行统计，状态包括报警、离线、屏蔽、故障、正常；点击统计数字弹窗展示对应探测器列表。支持以拓扑图方式展示用传、火灾报警主机、回路探测器，可根据探测器类型展示不同图标，图标颜色区分展示不同状态，点击探测器图标展示探测器详情。支持展示消防设施设备概览统计，包括设施总数、正常设施数、报警设施数。支持监测消防设施运行状态，对消防设施运行进行控制操作。

3、支持展示室内消火栓系统设施拓扑图；支持展示设施的状态；支持展示设施关联的模拟量；支持展示水泵启动时的水流方向；支持对设施关联的输出模块下发命令；

4、支持展示自动喷水灭火系统设施拓扑图、支持展示设施的状态、支持展示设施关联的模拟量、支持展示水泵启动时的水流方向、支持对设施关联的输出模块下发命令；
	套
	1

	44
	巡检系统
	1、支持新增巡查项时选择巡查项分类，巡查项分类具有默认公共消防巡查通用项，包括防火门、防火卷帘、灭火器、室内消火栓、水泵接合器、消防（喷淋）泵、稳压泵、湿式报警阀、屋顶水箱、喷淋末端试水装置、送风口/排烟阀（口）、排烟（送风）风机、疏散走道、楼梯间、厨房、配电房、锅炉房、发电机房、气体储瓶间、消防泵房、室外消火栓。支持自定义巡查项分类、巡查项名称和内容。

2、支持新增巡查点，包括巡查点名称、巡查项类型、巡查项分类、标签编号，打卡类型，所属组织，地点，离线巡查（允许/禁止），打卡类型包括扫码和NFC。

支持批量导入、导出巡查点。支持批量导出标签，标签类型包括二维码、条形码。支持查看巡查点历史巡查记录，并导出。

3、支持新增巡查计划，包括计划名称、所属组织、巡查周期、起止日期、开始时间、结束时间、巡查班组、临期提醒时间、超时处理（允许/不允许）、强制顺序；

支持添加巡查点、编辑巡查点巡查项；支持停用、启用巡查计划。巡查周期可设置为每2小时、每天、每周、每半月、每月、每季度、每半年、每年。支持按巡查周期自动生成巡查任务。支持导出巡查计划。支持停用、启用巡查计划；

4、支持查看巡查任务列表，包括任务名称、计划名称、应开始时间、开始时间、完成时间、执行结果、巡查结果、班组名称、巡查人、所属组织。执行结果状态包括未开始、进行中、已完成、逾期未完成、逾期已完成。

巡查结果状态包括未巡查、正常、异常。支持在任务详情中支持查看任务完成情况、异常点位数量、上报隐患数量及各巡查点巡查结果。支持按任务名称、计划名称、应开始时间、开始时间、巡查班组、执行结果、巡查结果查询巡查任务。
	套
	1

	45
	基础信息管理系统
	1、平台具备支持配置单位基础信息，包括所属组织、单位名称、单位性质、监管类别、监管等级、所属行业、单位类别、所属区域、单位地址、单位成立时间，统一社会信用代码、邮箱、单位简介、单位图片；支持配置法人信息：包括姓名、证件类型、证件号码、联系电话；

支持配置消防责任人信息：包括姓名，证件类型、证件号码、联系电话；支持单位绑定部门人员；

2、具备点击运营公司画像页面中接入单位数，可以进入该详情页面。详情包含单位组织树、单位基本信息、视频监控、设备总览、预警信息、模拟量信息、消防信息、工作记录。

3、平台具备运营服务质量评价、具备消防物联网对接情况评价。

4、平台具备运营建设总览：统计各运营公司建设的智慧用电系统、智慧用水系统、远程联网设备、智慧烟感、等感知前端数量，根据各运营公司接入设备总数排名。

5、平台具备火灾预警处置情况、事件预警处置情况、故障处置情况、异常监控分析等信息。
	套
	1

	46
	消防APP
	1、支持各项业务入口：设备管理、视频监控、报警日志、故障日志、踩点、导航等，支持查看最新消息，默认展示最新2条，支持展示近7天和30天的报警和故障统计；支持展示单位统计和设备统计数据；

3、支持对设备的火警、告警类消息生成报警日志记录，进行跟踪处理；相同设备的相同报警进行折叠展示，列表展示最新一条记录，便于用户操作；

4、支持查看报警日志列表，从列表中可以快速看出报警设备、报警类型、报警场所、报警确认状态、报警时间

5、可以通过多种条件筛选或搜索报警日志；

6、支持对设备的故障类消息生成故障日志记录；进行跟踪处理；相同设备的相同故障进行折叠展示，列表展示最新一条记录，便于用户操作；

7、支持查看故障日志列表，从列表中可以快速看出故障设备、故障类型、故障设备场所、故障确认状态、故障发生时间。

8、可以通过多种条件筛选或搜索故障日志；

9、支持查看探测器设备列表，包括设备名称，设备类型，设备状态；支持按消防系统、所属组织、所属主机、设备状态检索探测器；支持查看探测器详情，包括设备基础信息、设备参数、模拟量、探测器、下发操作;探测器下发操作包括复位、消音、屏蔽、解除屏蔽、模组断电、PSM断电；

10、APP端故障日志：支持进行在线处理操作，包括填写是否修复、故障原因、处理意见、上传维修图片、上传视频等；支持转工单处理操作；

11、支持查看未确认报警详情，包括报警类型、检测值、报警阀值、报警编号、所属组织、报警时间、设备编号、设备地址、岗亭电话、处理流程等；可对设备报警进行在线处理，处理包括填写确认结果、设备是否故障、下发命令、处理意见、上传处理图片、上传处理视频；

报警未确认状态下，支持查看报警设备的联动视频和所在的平面图；支持转工单处理操作。
	套
	1

	47
	社会消防APP
	单位信息管理：记录单位的基本信息，如名称、地址、所属行业、建筑面积等；

消防档案管理：包括许可项目、燃气和电气设备检测记录、历次火灾登记、火灾隐患登记、操作规程、管理制度、防火组织情况、监督检查记录、安全审核验收检查的文书资料、公安消防机构填发的法律文书等。

消防设施管理：记录设施的基本情况，以及建筑防火分隔和安全疏散设备、消防给水设施、防排烟设施、消防电气和通讯设施、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、水喷雾自动灭火系统、其他灭火系统、移动式灭火器材、新增消防产品防火材料等的详细信息和维护记录。

日常巡查与检查：支持重点单位消防管理人员开展每日防火巡查记录，确保消防设施的正常运行和安全隐患的及时发现。巡查人员可以通过 APP 记录巡查的时间、地点、发现的问题等，并上传相关照片或数据。

隐患排查与整改：方便单位对自查发现的火灾隐患进行登记，建立隐患台账清单，制定整改措施和期限，并跟踪整改情况。

人员信息管理：管理各级消防安全责任人、专职义务消防队、消防人员名单，以及与消防安全有关的重点工种人员情况。

地图实时定位与周边单位查看：消防主管部门的移动管理端可通过地图实时定位重点单位，查看周边重点单位分布以及单位的巡检情况等。

数据统计与分析：对消防设施状态、巡查记录、隐患情况等数据进行统计分析，以便了解单位的消防安全状况和趋势。

通知与提醒：向单位推送消防相关的通知、政策法规、安全提示等信息。

火灾预防知识：介绍火灾预防的方法和要点。

火灾扑救指导：教授火灾扑救的技巧和注意事项。

疏散逃生知识：包括疏散路线规划、逃生方法等内容。
消防法规查询：便于用户随时查询消防法规。
	套
	1


第六章  投标文件格式

          （项目名称）

投 标 文 件

项目编号：

供应商名称：          （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

日      期：        年    月    日

目  录

一、投标函及投标报价一览表

二、法定代表人身份证明

三、法人授权委托书

四、偏差表

五、货物分项报价表

六、技术部分
七、拟投入本项目专业技术人员情况表

八、资格审查资料

九、承诺书

十、其他资料

一、投标函及投标报价一览表

1、投  标  函

致：          （采购人）

我们收到了项目编号:         的招标文件，经详细研究，我们决定参加         （项目名称）投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

1、愿按照招标文件中的条款和要求，以总报价人民币（大写）：     （小写）：     元，供货期限         （按招标文件规定），质保期        ，质量要求达到         参加投标。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为自投标截止之日起60日历天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

4、我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

5、我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。

6、我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有）及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

7、如我方中标，我方愿意按供应商前附表中的规定向采购代理机构支付本次招标代理服务费。

供应商名称：          （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

日期：        年    月    日

2.投标报价一览表
	供应商名称
	

	项目名称
	

	投标内容
	

	投标总报价(元)
	（大写）
	（小写）          元

	供货期限
	

	质量要求
	

	质保期
	

	投标有效期
	

	其它说明
	


 注：所有供应商的投标报价均保留至小数点后两位。

供应商名称：          （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

日期：        年    月    日

二、法定代表人身份证明

供应商名称：          
单位性质：          
地    址：          
成立时间：        年    月    日

经营期限：          
姓名：          性别：          年龄：          职务：          
系          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

注：附法定代表人身份证复印件或扫描件。

供应商名称：          （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

日期：        年    月    日

三、法人授权委托书
本人          （姓名）          （身份证号）系          （供应商名称）的法定代表人，现委托我单位在职人员          （姓名）          （身份证号）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）   投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          
联系方式（手机号）：          （保持畅通）

电子邮箱：          （保持可通讯状态）代理人无转委托权。

注：附法人、授权委托人身份证复印件或扫描件。

供应商名称：          （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

日期：       年    月    日

四、偏差表

项目名称：　　　

项目编号：

	序号
	货物名称
	招标文件要求采购内容及技术要求
	投标文件响应内容
	偏差说明
	结论

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：“偏差说明”栏中详细注明所投设备响应内容与招标文件要求有何不同，并说明其符合性；

供应商名称：          （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

日期：        年    月    日

五、货物分项报价表

供应商名称：
项目名称：       

  单位：元/人民币      

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	详细技术参数
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计：    元
	


供应商名称：          （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

日期：        年    月    日

六、技术部分
（根据评标办法自行编制，格式自拟）

七、拟投入本项目专业技术人员情况表
拟投入专业技术人员情况表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


八、资格审查资料
1、供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数
	

	营业执照号
	
	注册资金
	

	开户银行
	
	账号
	

	经营范围备注
	


2、根据评标办法中“资格评审标准”提供相关证明材料

九、承诺书

1.反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在           （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称：          （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

日期：        年    月    日

2. 硬件特征码承诺书

致:           （采购人名称）

我方在此承诺：

我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

特此承诺！

供应商名称：          （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

日期：        年    月    日

3.招标代理服务费承诺书

致             （采购人及采购代理机构）：

   我们在贵公司组织的（项目名称：            项目编号：             ）招标中若获中标，我们保证按招标文件的规定，向贵公司一次性支付招标代理费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺

供应商名称：          （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

日期：        年    月    日

十、其他材料

1.招标文件及评标办法中要求的与本项目相关的材料；

2.供应商认为与本项目相关的其他材料。

注：招标文件中没有给出固定格式的，格式自拟。

附件1： 中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的   （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下： 

1. （标的名称） ，属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元①，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）； 

2. （标的名称） ，属于     行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

供应商名称：          （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

日期：        年    月    日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

③在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，才能享受政府采购促进中小企业发展管理办法规定的中小企业扶持政策。
附件2： 供应商为监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况填空）：

本企业（单位）为直接供应商提供本企业（单位）制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。（非联合体投标，将本条删除。）

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　

供应商名称：          （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

日期：        年    月    日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不属于监狱企业的无需填写此表。
附件3： 供应商为残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（填写采购人名称）的（填写本次招标的项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：          （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

日期：        年    月    日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写并提供相关证明材料；不属于残疾人福利性单位的无需填写此表。

[image: image4.png]